آزمایشگاه بهداشت و کنترل آلاینده های هوا

* پمپ نمونه برداری High Volume
* پمپ نمونه برداری فردی
* پمپ پیستونی
* انواع ایمپنجر
* هد نمونه برداری PM2.5 و PM10
* انواع دتکتور تیوب جهت سنجش آلاینده های گازی
* دستگاه پروتابل سنجش گازهای محیطی
* دستگاه پروتابل سنجش ذرات Haze dust
* دستگاه سنجش ترکیبات آلی فرار (VOCs) (Phocheck)
* انواع جاذب
* پمپ نمونه برداری Life one
* کیت صدا سنج آنالیز دار
* دستگاه نور سنج
* و سایر مواد و وسایل مصرفی